## coilRed_3
Freq(MHz) | Rs | Xs | Z | Red coil, 9 turns, another SARK 100, uncalibrated!, LuboJ. Migo, how calibration affects measurements, 5.1.2017
1.8 | 86.0977 | 119.8345 | 147.5572
1.9 | 88.674 | 121.2868 | 150.245
2 | 257.0818 | 64.0445 | 264.9392
2.1 | 256.958 | 64.2677 | 264.8731
2.2 | 256.7993 | 64.8987 | 264.8731
2.3 | 241.0122 | 86.9599 | 256.2204
2.4 | 233.6051 | 94.7793 | 252.1001
2.5 | 226.5901 | 101.1327 | 248.1348
2.6 | 207.275 | 114.6577 | 236.8741
2.7 | 195.6594 | 120.733 | 229.911
2.8 | 190.4007 | 122.8231 | 226.5788
2.9 | 180.3094 | 126.3844 | 220.1919
3 | 162.4756 | 130.5507 | 208.427
3.1 | 158.4479 | 131.138 | 205.6768
3.2 | 147.2919 | 132.1118 | 197.8596
3.3 | 143.8375 | 132.2212 | 195.3757
3.4 | 128.3251 | 131.6831 | 183.869
3.5 | 120.2834 | 130.5503 | 177.5147
3.6 | 113.0025 | 129.1633 | 171.618
3.7 | 110.6633 | 128.7022 | 169.7369
3.8 | 106.4047 | 127.5349 | 166.0937
3.9 | 96.6664 | 124.5231 | 157.6401
4 | 94.9583 | 123.8283 | 156.0465
4.1 | 86.8619 | 120.4831 | 148.53
4.2 | 83.936 | 119.1159 | 145.7184
4.3 | 77.0794 | 115.8386 | 139.1395
4.4 | 74.8923 | 114.3144 | 136.6625
4.5 | 70.2149 | 111.7269 | 131.9584
4.6 | 68.3548 | 110.2529 | 129.7231
4.7 | 62.6516 | 106.3585 | 123.4397
4.8 | 59.9643 | 104.553 | 120.5282
4.9 | 56.7416 | 102.1289 | 116.8329
5 | 240.7778 | 146.3517 | 281.7672
5.1 | 223.3703 | 159.5454 | 274.4977
5.2 | 211.8448 | 162.6466 | 267.0808
5.3 | 210.9259 | 157.3209 | 263.1342
5.4 | 192.1498 | 165.6495 | 253.6953
5.5 | 182.0401 | 166.4478 | 246.6647
5.6 | 171.3732 | 166.9078 | 239.2216
5.7 | 165.9909 | 166.4511 | 235.0722
5.8 | 163.4865 | 162.4093 | 230.4444
5.9 | 154.1005 | 163.2513 | 224.4949
6 | 148.5889 | 162.5649 | 220.2407
6.1 | 139.7337 | 163.0854 | 214.7612
6.2 | 131.4252 | 161.1171 | 207.9214
6.3 | 131.7882 | 157.9726 | 205.7267
6.4 | 120.4644 | 157.8153 | 198.538
6.5 | 120.8077 | 156.1252 | 197.4071
6.6 | 114.493 | 153.9262 | 191.8383
6.7 | 108.5313 | 151.6761 | 186.5065
6.8 | 102.847 | 150.697 | 182.4475
6.9 | 100.7923 | 149.7099 | 180.4775
7 | 95.7867 | 147.338 | 175.7373
7.1 | 91.8948 | 145.1982 | 171.8347
7.2 | 89.5704 | 143.8549 | 169.4612
7.3 | 88.0207 | 141.4731 | 166.6202
7.4 | 83.2373 | 139.8509 | 162.7474
7.5 | 80.9554 | 136.9582 | 159.0953
7.6 | 79.8095 | 136.1124 | 157.7851
7.7 | 76.9111 | 135.4511 | 155.7637
7.8 | 74.5476 | 132.5623 | 152.0858
7.9 | 72.8114 | 131.1198 | 149.9797
8 | 104.3732 | 0 | 104.3732
8.1 | 100.2628 | 0 | 100.2628
8.2 | 96.3377 | 9.036 | 96.7605
8.3 | 96.3506 | 4.4179 | 96.4519
8.4 | 93.5794 | 14.3659 | 94.6757
8.5 | 90.7232 | 19.5678 | 92.8095
8.6 | 85.9465 | 25.883 | 89.7593
8.7 | 84.2016 | 27.4317 | 88.5573
8.8 | 83.7856 | 27.7528 | 88.2623
8.9 | 81.9279 | 28.7232 | 86.817
9 | 77.2608 | 31.9322 | 83.5996
9.1 | 77.1199 | 31.6183 | 83.3498
9.2 | 75.495 | 32.7495 | 82.2923
9.3 | 74.2495 | 33.2576 | 81.3576
9.4 | 72.0494 | 33.7023 | 79.5422
9.5 | 70.1779 | 34.5552 | 78.2241
9.6 | 68.9736 | 34.8387 | 77.2728
9.7 | 67.4054 | 35.1426 | 76.0164
9.8 | 65.1769 | 35.4509 | 74.1943
9.9 | 63.7991 | 35.5704 | 73.045
10 | 62.448 | 35.6355 | 71.9002
10.1 | 61.3234 | 35.6505 | 70.9332
10.2 | 60.5177 | 35.6503 | 70.2377
10.3 | 58.8814 | 35.8031 | 68.9121
10.4 | 58.1299 | 35.51 | 68.1178
10.5 | 57.1464 | 35.395 | 67.2199
10.6 | 56.4975 | 35.3006 | 66.6191
10.7 | 54.9233 | 35.0459 | 65.152
10.8 | 53.6914 | 34.7956 | 63.9805
10.9 | 53.1995 | 34.7024 | 63.5173
11 | 99.0811 | 211.2448 | 233.3269
11.1 | 97.2917 | 209.6362 | 231.1126
11.2 | 95.8837 | 208.5353 | 229.5226
11.3 | 95.4282 | 208.1153 | 228.9509
11.4 | 94.1433 | 206.7383 | 227.1645
11.5 | 92.8351 | 205.6886 | 225.6682
11.6 | 91.0868 | 203.8389 | 223.2647
11.7 | 90.2903 | 203.2469 | 222.3997
11.8 | 89.4539 | 202.6084 | 221.4772
11.9 | 87.6285 | 200.4518 | 218.7685
12 | 86.6592 | 199.4813 | 217.4916
12.1 | 85.8363 | 198.8229 | 216.5604
12.2 | 85.214 | 198.3615 | 215.8905
12.3 | 84.4775 | 197.4334 | 214.7473
12.4 | 83.4663 | 196.5576 | 213.5451
12.5 | 82.4841 | 195.3602 | 212.0595
12.6 | 81.8689 | 194.7118 | 211.2231
12.7 | 80.2357 | 192.9702 | 208.9863
12.8 | 79.7935 | 192.3275 | 208.2232
12.9 | 79.0332 | 191.5038 | 207.1713
13 | 12.1896 | 86.3181 | 87.1746
13.1 | 12.0375 | 85.7252 | 86.5662
13.2 | 11.8904 | 85.1495 | 85.9756
13.3 | 11.777 | 84.3733 | 85.1912
13.4 | 11.6035 | 83.6584 | 84.4593
13.5 | 11.4898 | 83.1084 | 83.8989
13.6 | 11.3179 | 82.3857 | 83.1595
13.7 | 11.1208 | 81.2955 | 82.0526
13.8 | 11.105 | 80.5817 | 81.3433
13.9 | 10.8672 | 79.9101 | 80.6456
14 | 10.9037 | 79.5775 | 80.3211
14.1 | 10.6332 | 78.9482 | 79.6611
14.2 | 10.561 | 78.4625 | 79.17
14.3 | 10.5403 | 78.4701 | 79.1749
14.4 | 10.4577 | 78.0419 | 78.7394
14.5 | 10.4289 | 77.8924 | 78.5874
14.6 | 10.3088 | 77.2642 | 77.9489
14.7 | 10.4877 | 77.4591 | 78.1659
14.8 | 10.2911 | 77.1712 | 77.8543
14.9 | 10.3927 | 77.7035 | 78.3954
15 | 9.8589 | 74.8634 | 75.5098
15.1 | 10.4745 | 78.0151 | 78.7151
15.2 | 10.5136 | 78.2177 | 78.9211
15.3 | 10.4627 | 78.0682 | 78.7662
15.4 | 10.2665 | 77.4982 | 78.1753
15.5 | 10.2424 | 77.3709 | 78.0459
15.6 | 10.3939 | 77.9937 | 78.6832
15.7 | 10.4147 | 77.5317 | 78.2281
15.8 | 10.0848 | 77.575 | 78.2278
15.9 | 10.0737 | 77.7505 | 78.4004
16 | 9.9935 | 78.5121 | 79.1456
16.1 | 9.9135 | 78.0741 | 78.701
16.2 | 9.7878 | 78.2347 | 78.8446
16.3 | 9.5927 | 77.5099 | 78.1013
16.4 | 9.6897 | 77.5057 | 78.109
16.5 | 9.9475 | 77.4867 | 78.1226
16.6 | 10.489 | 77.5713 | 78.2772
16.7 | 10.4222 | 77.2814 | 77.981
16.8 | 10.6401 | 77.6683 | 78.3938
16.9 | 10.8349 | 77.4799 | 78.2338
17 | 5.127 | 83.0543 | 83.2124
17.1 | 5.0475 | 82.4333 | 82.5877
17.2 | 5.1423 | 81.8835 | 82.0448
17.3 | 4.9787 | 81.4058 | 81.5579
17.4 | 4.9256 | 80.8073 | 80.9573
17.5 | 5.0284 | 80.6326 | 80.7892
17.6 | 4.837 | 80.0535 | 80.1995
17.7 | 4.9238 | 79.4659 | 79.6183
17.8 | 4.7551 | 78.8544 | 78.9976
17.9 | 4.8077 | 78.3983 | 78.5455
18 | 4.6972 | 78.1805 | 78.3214
18.1 | 4.729 | 77.2462 | 77.3908
18.2 | 4.5819 | 76.8201 | 76.9566
18.3 | 4.5547 | 76.4955 | 76.631
18.4 | 4.6239 | 76.0218 | 76.1623
18.5 | 4.4846 | 75.6526 | 75.7854
18.6 | 4.4382 | 75.0897 | 75.2208
18.7 | 4.3929 | 74.535 | 74.6643
18.8 | 4.3682 | 74.232 | 74.3604
18.9 | 4.3242 | 73.6879 | 73.8147
19 | 1.4e-05 | 59.0113 | 59.0113
19.1 | 1.4e-05 | 58.5839 | 58.5839
19.2 | 1.4e-05 | 58.1653 | 58.1653
19.3 | 1.4e-05 | 57.8201 | 57.8201
19.4 | 1.4e-05 | 57.258 | 57.258
19.5 | 1.4e-05 | 57.3468 | 57.3468
19.6 | 1.4e-05 | 58.0521 | 58.0521
19.7 | 1.4e-05 | 58.0888 | 58.0888
19.8 | 1.4e-05 | 58.4013 | 58.4013
19.9 | 1.4e-05 | 58.137 | 58.137
20 | 1.5e-05 | 60.4817 | 60.4817
20.1 | 1.4e-05 | 58.8516 | 58.8516
20.2 | 1.4e-05 | 59.2916 | 59.2916
20.3 | 1.4e-05 | 59.28 | 59.28
20.4 | 1.5e-05 | 59.6761 | 59.6761
20.5 | 1.5e-05 | 59.9268 | 59.9268